## pdf_output
chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |  |  | WDS scan: Cu Se, <Fe
Ox | chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #1: Wt; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #2: Percents; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #3: Average; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #4: Standard; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #5: Dev | average | stdev
SeO2 | 49.98 | 47.05 | 50.01 | 49.47 | 49.59 | 49.79 | 49.65 | 50.24 | 49.43 | 49.83 | 50.06 | 49.75 | 49.5708 | 0.83044
CuO | 36.35 | 33.78 | 36.15 | 34.5 | 35.4 | 36.09 | 35.89 | 35.99 | 35.28 | 35.15 | 35.49 | 36.12 | 35.5158 | 0.76313
FeO | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.068333 | 0.039962
PbO | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 1.4 | 0.83 | 1.57 | 0 | 2.95 | 1.4 | 1.16 | 0.8375 | 0.91714 | not present in the wds scan
ZnO | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.029167 | 0.035022 | not present in the wds scan
Ag2O | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031667 | 0.094276 | not present in the wds scan
SO2 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.019167 | 0.036794 | not present in the wds scan
Totals | 86.38 | 80.87 | 86.26 | 84 | 85.1 | 85.99 | 85.68 | 86.3 | 84.71 | 85.05 | 85.6 | 85.92 | 85.155 | 1.5284
H2O* | 13.62 | 19.13 | 13.74 | 16 | 14.9 | 14.01 | 14.32 | 13.7 | 15.29 | 14.95 | 14.4 | 14.08 | 14.845 | 1.5284
* = estimated by difference
Cation | chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #1: Numbers; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #2: Normalized; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #3: to; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #4: 3; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #5: O | average | stdev | in formula
Cu | 1.0091 | 1.0006 | 1.0045 | 0.98139 | 0.99603 | 1.0062 | 1.0041 | 0.99879 | 0.99706 | 0.98854 | 0.99207 | 1.0079 | 0.99886 | 0.0083815 | 1
Se | 0.99468 | 0.99907 | 0.99621 | 1.0088 | 1.0003 | 0.99519 | 0.99579 | 0.99953 | 1.0015 | 1.0046 | 1.0032 | 0.99526 | 0.99951 | 0.0044335 | 1
Fe | 0.0015368 | 0.0013118 | 0.0030765 | 0.00094483 | 0.0034267 | 0.0033956 | 0.0043364 | 0.0021508 | 0 | 0.0021796 | 0.0015475 | 0.0015448 | 0.0021209 | 0.0012319 |  | trace
Total | 2.0053 | 2.0009 | 2.0038 | 1.9912 | 1.9997 | 2.0048 | 2.0042 | 2.0005 | 1.9985 | 1.9954 | 1.9968 | 2.0047 | 2.0005 | 0.0044335
[5 empty] | ideal |  |  | CuSe4+O3·2H2O
[5 empty] | measured |  |  | Cu1.00Se4+1.00O3·1.84H2O
calibration data
Xtal | chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #1: El; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #2: Line; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #3: Pk(s); chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #4: Bkg(s); chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #5: Bkg(+); chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #6: Bkg(-); chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #7: Standards
TAP | chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #1: Se; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #2: La; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #3: 20; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #4: 10; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #5: 600; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #6: -600; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #7: se_2
PET | chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #1: S; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #2: Ka; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #3: 20; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #4: 10; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #5: 600; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #6: -600; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #7: chalcopy
PET | chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #1: Ag; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #2: La; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #3: 20; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #4: 10; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #5: 500; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #6: -500; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #7: ag
LIF | chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #1: Fe; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #2: Ka; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #3: 20; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #4: 10; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #5: 500; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #6: -500; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #7: chalcopy
LIF | chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #1: Cu; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #2: Ka; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #3: 20; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #4: 10; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #5: 500; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #6: -500; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #7: chalcopy
LIF | chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #1: Zn; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #2: Ka; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #3: 20; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #4: 10; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #5: 500; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #6: -500; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #7: ZnS
LIF | chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #1: Pb; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #2: La; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #3: 20; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #4: 10; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #5: 500; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #6: -500; chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605chalcomenite605 #7: galena2