## Plan1
R130001 | ericssonite
Operation | 25KV | 20nA | beam diameter: |  | <1 µm |  | Cameca SX100 electron microprobe
Wt%
oxide | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | average | stdev
F | 0.065447 | 0.26414 | 0.21134 | 0.04813 | 0.19678 | 0.2368 | 0.11442 | 0.141 | 0.18015 | 0.06601 | 0.18965 | 0.15581 | 0.073859
SiO2 | 23.186 | 23.2634 | 23.2724 | 23.3496 | 23.1834 | 23.2246 | 23.2354 | 23.0808 | 23.1278 | 23.0099 | 23.2436 | 23.1979 | 0.095591
CaO | 0.027329 | 0.034048 | 0.031193 | 0.035774 | 0.034966 | 0.035434 | 0.03122 | 0.035294 | 0.036693 | 0.029899 | 0.025793 | 0.032513 | 0.0036746
MnO | 26.7998 | 26.6538 | 26.5087 | 26.6474 | 26.6372 | 26.6649 | 26.6869 | 26.5746 | 26.6899 | 26.6179 | 26.7252 | 26.6551 | 0.076059
Fe2O3 | 15.1301 | 15.1429 | 15.2063 | 15.1606 | 15.1158 | 15.1347 | 15.0587 | 15.0672 | 15.1562 | 15.1346 | 15.1495 | 15.1324 | 0.041458
BaO | 30.0085 | 29.8958 | 29.9464 | 30.0737 | 29.9118 | 30.0237 | 29.9438 | 29.9011 | 29.949 | 29.8154 | 29.9813 | 29.9501 | 0.070781
MgO | 0.35396 | 0.42077 | 0.36606 | 0.35173 | 0.38226 | 0.36797 | 0.37989 | 0.40002 | 0.37657 | 0.41932 | 0.36757 | 0.38056 | 0.02365
PbO | 0.40277 | 0.44433 | 0.39248 | 0.40201 | 0.38486 | 0.40815 | 0.41191 | 0.49623 | 0.51994 | 0.46827 | 0.50146 | 0.43931 | 0.049064
Total | 95.9739 | 96.1192 | 95.9348 | 96.0689 | 95.847 | 96.0963 | 95.8623 | 95.6962 | 96.0363 | 95.5614 | 96.1841 | 95.9437 | 0.18988
|  |  | ideal |  | BaMn2+2Fe3+(Si2O7)O(OH)
|  |  | Measured |  | (Ba1.01Pb0.01)Σ1.02(Mn1.95Mg0.05)Σ2Fe3+0.98(Si2O7)O[(OH)0.96F0.04]
| Xtal | El | Line | Standards
| TAP | F | Ka | MgF2
| TAP | Mg | Ka | ol-fo92
| TAP | Si | Ka | wollast
| PET | Ca | Ka | wollast
| LIF | Mn | La | rhod791
| LIF | Fe | Ka | fayalite
| PET | Ba | La | NBS_K458
| PET | Pb | Ma | NBS_K0229
Standard composition :
MgF2 = Mg : 39.01%, F : 60.99%
ol-fo92 = Si : 19.13%, Al : 0.02%, Fe : 6.36%, Mn : 0.09%, Mg : 30.33%, Ca : 0.07%, Ni : 0.32%, O : 43.74%
wollast = Si : 24.18%, Ca : 34.5%, O : 41.32%
rhod791 = Si : 21.66%, Ti : 0.01%, Al : 0.02%, Fe : 2.1%, Mn : 36.14%, Mg : 0.58%, Ca : 2.69%, O : 37.28%
fayalite = Si : 13.84%, Ti : 0.01%, Al : 0.05%, Fe : 52.24%, Mn : 1.55%, Mg : 0.06%, Ca : 0.21%, Zn : 0.38%, O : 31.45%
NBS_K458 = Si : 23.05%, Ba : 41.79%, Zn : 3.01%, O : 31.87%
NBS_K0229 = Si : 14.02%, Pb : 64.98%, O : 20.99%