## pdf_output
kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050
| #16 | #18 | #19 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #27 | #28 | #29 | #30 |  | WDS scan: |  | Mg P <Mn
Ox | kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #16: Wt; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #18: Average; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #19: Standard | average | stdev
MgO | 36.69 | 36.61 | 36.6 | 36.88 | 36.75 | 36.91 | 36.57 | 36.8 | 36.61 | 36.6 | 36.97 | 36.42 | 36.7008 | 0.16334
P2O5 | 32.59 | 32.29 | 32.67 | 33.28 | 32.54 | 32.73 | 32.71 | 32.55 | 32.63 | 33.09 | 32.47 | 32.7 | 32.6875 | 0.26537
CaO | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.060833 | 0.01832
MnO | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.076667 | 0.037739
Totals | 69.48 | 69.03 | 69.38 | 70.31 | 69.48 | 69.82 | 69.4 | 69.48 | 69.35 | 69.83 | 69.56 | 69.18 | 69.525 | 0.33506
H2O* | 30.52 | 30.97 | 30.62 | 29.69 | 30.52 | 30.18 | 30.6 | 30.52 | 30.65 | 30.17 | 30.44 | 30.82 | 30.475 | 0.33506
* = estimated by difference
Cation numbers normalized to 4.5 O
P | 1.002 | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.001 | 1.002 | 1.006 | 1.001 | 1.005 | 1.011 | 0.998 | 1.008 | 1.0041 | 0.0041001 | 1
Mg | 1.987 | 1.996 | 1.983 | 1.97 | 1.991 | 1.989 | 1.98 | 1.993 | 1.985 | 1.969 | 2.001 | 1.977 | 1.9851 | 0.0098669 | 2
Mn | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.00225 | 0.0011382
Totals | 2.996 | 3 | 2.992 | 2.985 | 2.998 | 2.997 | 2.991 | 2.998 | 2.993 | 2.984 | 3.003 | 2.988 | 2.9937 | 0.0059715
H2O tot | [14 empty] | 3.67 |  | OH | 1
[17 empty] | H2O | 2.67
Mg2PO4(OH)·3H2O
| kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #27: Mg2.00P1.00O4(OH)·2.67H2O |  |  | H not measured but estimated by difference and charge balance
trace amounts of Mn
calibration data
Xtal | kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #16: El; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #18: Line; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #19: Pk(s); kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #21: Bkg(s); kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #22: Bkg(+); kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #23: Bkg(-); kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #24: Standards
TAP | kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #16: Mg; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #18: Ka; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #19: 20; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #21: 10; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #22: 600; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #23: -600; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #24: diopside
PET | kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #16: P; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #18: Ka; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #19: 20; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #21: 10; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #22: 600; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #23: -600; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #24: apatite
PET | kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #16: Ca; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #18: Ka; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #19: 20; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #21: 10; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #22: 600; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #23: -600; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #24: apatite
LIF | kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #16: Mn; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #18: Ka; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #19: 20; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #21: 10; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #22: 500; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #23: -200; kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050kovdorskite5050 #24: mncarb1