## Plan1
R130420 | lamprophyllite
Operation conditions: | 15kV | 10 nA | Beam Size : 10 µm |  |  | Cameca SX50 electron microprobe
Wt%
Num | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | average | std
Na2O | 11.26 | 11.02 | 10.93 | 10.95 | 11.15 | 11.03 | 11.38 | 11.49 | 11.33 | 10.85 | 10.82 | 11.39 | 11.1333 | 0.23078
F | 1.64 | 1.64 | 2.18 | 1.72 | 1.69 | 1.41 | 1.14 | 1.47 | 2.19 | 1.77 | 1.54 | 2.1 | 1.7075 | 0.31889
K2O | 0.66 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.56 | 0.66 | 0.72 | 0.60583 | 0.054848
SiO2 | 30.19 | 30.16 | 30 | 30.08 | 30.1 | 30.13 | 30.15 | 29.9 | 29.95 | 30.09 | 29.81 | 29.95 | 30.0425 | 0.11871
SrO | 16.37 | 16.85 | 16.83 | 16.96 | 17.23 | 16.92 | 16.8 | 16.67 | 16.93 | 16.76 | 16.68 | 16.49 | 16.7908 | 0.22525
MgO | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.04671
Al2O3 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.1875 | 0.039341
CaO | 0.58 | 0.64 | 0.6 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.68 | 0.47 | 0.67 | 0.61083 | 0.062879
MnO | 5.45 | 5.63 | 5.83 | 5.77 | 5.38 | 5.49 | 5.52 | 5.44 | 5.7 | 5.48 | 5.07 | 5.29 | 5.5042 | 0.21082
TiO2 | 29.4 | 28.77 | 28.25 | 29.63 | 29.13 | 28.71 | 28.44 | 29.25 | 28.58 | 29.43 | 28.73 | 30.03 | 29.0292 | 0.53379
Fe2O3 | 1.73 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 1.97 | 1.61 | 1.62 | 1.69 | 1.72 | 1.53 | 1.77 | 1.76 | 1.735 | 0.11666
Total | 97.73 | 97.43 | 97.55 | 98.72 | 98.44 | 96.88 | 96.8 | 97.55 | 98.1 | 97.75 | 95.92 | 98.77 | 97.6367 | 0.83213
|  |  | ideal |  | Na3 (Sr Na) Ti3 (Si2O7)2 O2 (OH)2
|  |  | Measured |  | (Na2.26Mn0.60Ca0.08Mg0.06)Σ3 (Sr1.25Na0.50K0.10)Σ1.85 (Ti2.80Fe0.17Al0.03)Σ3.00 Si3.85 O16 [(OH)1.31F0.69]Σ1.61
Xtal | #1: El; #2: Line; #3: Standards
TAP | #1: Na; #2: Ka; #3: albite-Cr
TAP | #1: F; #2: Ka; #3: MgF2
PET | #1: K; #2: Ka; #3: kspar-OR2
TAP | #1: Si; #2: Ka; #3: diopside
TAP | #1: Sr; #2: La; #3: SrTiO3
TAP | #1: Mg; #2: Ka; #3: diopside
TAP | #1: Al; #2: Ka; #3: anor-hk
PET | #1: Ca; #2: Ka; #3: diopside
LIF | #1: Mn; #2: Ka; #3: rhod-791
LIF | #1: Ti; #2: Ka; #3: rutile1
LIF | #1: Fe; #2: Ka; #3: fayalite