## El-Ox
Oxide
Point# | Comment | As2O3 | As2O3 | As2O5 | CaO | Total (As2O3 + As2O5) | Total (All As2O3)
1 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.7854 | 30.3927 | 35.3072 | 25.6707 | 91.3706 | 86.4561
2 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.8509 | 30.4255 | 35.3452 | 25.4339 | 91.2046 | 86.2848
3 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.771 | 30.3855 | 35.2989 | 25.4349 | 91.1193 | 86.2059
4 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.9966 | 30.4983 | 35.4299 | 25.8491 | 91.7773 | 86.8457
5 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.9961 | 30.498 | 35.4296 | 25.6137 | 91.5413 | 86.6098
6 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.7151 | 30.3576 | 35.2664 | 25.7519 | 91.3759 | 86.4671
7 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.796 | 30.398 | 35.3133 | 25.6513 | 91.3626 | 86.4472
8 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.8054 | 30.4027 | 35.3188 | 25.5341 | 91.2556 | 86.3395
9 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.7906 | 30.3953 | 35.3102 | 25.5998 | 91.3053 | 86.3904
10 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.6358 | 30.3179 | 35.2203 | 25.513 | 91.0512 | 86.1488
11 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.4567 | 30.2284 | 35.1163 | 25.5176 | 90.8623 | 85.9744
12 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.7283 | 30.3641 | 35.274 | 25.5984 | 91.2366 | 86.3267
13 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.8458 | 30.4229 | 35.3423 | 25.3961 | 91.1614 | 86.242
14 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.4596 | 30.2298 | 35.1179 | 25.3689 | 90.7166 | 85.8285
15 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.5337 | 30.2669 | 35.161 | 25.504 | 90.9319 | 86.0378
16 | R130753_Segerstromite 6nA | 60.8528 | 30.4264 | 35.3463 | 25.6151 | 91.3878 | 86.4678
|  | 60.7512 | 30.3756 | 35.2874 | 25.5658 | 91.2288
|  | 0.16159 | 0.080793 | 0.093857 | 0.12966 | 0.26122
| Based on 14 O atoms, | Ca2.98(AsO4)2.00[As(OH)3]2.00
| Ideal formula | Ca3(As5+O4)2[As3+(OH)3]2
Note: Microprobe analysis only measured As2O3. This value was converted to As2O3 + As2O5 for the formula calculation.
8.29 wt.% H2O was added to bring the total close 100%.

## Cal
FileName : R130753_Segerstromite
Setup Name : test2.qtiSet
Date : 19-Dec-2013
Spectromers Conditions : Sp4 TAP, Sp1 TAP, Sp2 LPET
Full Spectromers Conditions : Sp4 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp1 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp2 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144)
Column Conditions : Cond 1 : 15keV 10nA
User Name : SX
DataSet Comment : R130753_Segerstromite 10nA
Comment :
Analysis Date : 12/19/2013 10:58:22 AM
Project Name : Yang
Sample Name : 12_19_13
Analysis Parameters :
Sp | Elements | Xtal | Position | Bg+ | Bg- | Slope | Bias | Gain | Dtime | Blin | Wind | Mode
Sp4 | As La |  | TAP | 37649 |  | -600 | 350 |  | 1279 | 2837 | 3 | 873 | 4000 | Diff
Sp1 | As La |  | TAP | 37626 |  | -600 | 350 |  | 1279 | 2821 | 3 | 823 | 4000 | Diff
Sp2 | Ca Ka |  | LPET | 38388 |  | -650 | 650 |  | 1842 | 982 | 3 | 523 | 4000 | Diff
Peak Position : Sp4 37649 (-600, 350), Sp1 37626 (-600, 350), Sp2 38388 (-650, 650)
Current Sample Position : X = -13289 Y = 27227 Z = 219
Standard Name :
As, As On as2O3
Ca On wollast
Standard composition :
as2O3 = As : 75.74%, O : 24.26%
wollast = Si : 24.18%, Ca : 34.5%, O : 41.32%
Calibration file name (Element intensity cps/nA) :
As, As : as2O3_AsSp1_AsSp4_001.calDat (As : 453.9 cps/nA, As : 496.4 cps/nA)
Ca : wollast_SiSp1_CaSp2_002.calDat (Ca : 771.5 cps/nA)
Beam Size : 10 µm