## Plan1
R130714 |  | waimirite-Y
Operation conditions: |  | 15 kV | 20 nA | Beam Size : < 1 µm |  |  | Cameca SX100 electron microprobe
Weight% | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | average | STD
F | 28.9343 | 30.0951 | 30.1551 | 29.1558 | 29.3068 | 29.2492 | 29.9148 | 29.1723 | 29.6185 | 29.3405 | 29.2801 | 30.1929 | 29.2648 | 29.9596 | 29.1929 | 28.6045 | 28.6951 | 29.2226 | 28.7854 | 28.9892 | 28.7048 | 29.0841 | 28.4314 | 29.2761 | 0.49443
Y | 38.2988 | 36.152 | 38.7269 | 37.97 | 36.8966 | 38.1783 | 37.7039 | 38.2404 | 37.3761 | 38.0273 | 37.7691 | 38.8926 | 36.7522 | 37.9975 | 37.4029 | 34.7838 | 34.8825 | 36.7811 | 35.0669 | 38.3138 | 37.4836 | 36.8874 | 36.7449 | 37.2752 | 1.1388
Al | 0.081517 | 0.12042 | 0.097135 | 0.11185 | 0.14205 | 0.1257 | 0.093889 | 0.11407 | 0.11359 | 0.10189 | 0.092894 | 0.061514 | 0.089996 | 0.062168 | 0.10981 | 0.1714 | 0.15903 | 0.11766 | 0.051691 | 0.089587 | 0.095163 | 0.062323 | 0.066493 | 0.10138 | 0.030055
Ca | 0.75441 | 0.76728 | 0.77711 | 0.78639 | 0.91164 | 0.80964 | 0.8223 | 0.9121 | 0.79856 | 0.79597 | 0.86733 | 0.8884 | 0.76319 | 0.90616 | 0.79987 | 0.80675 | 0.92203 | 0.81241 | 0.91459 | 0.80651 | 0.70671 | 0.75309 | 0.75589 | 0.81906 | 0.061583
Si | 0.10961 | 0.084631 | 0.11977 | 0.15269 | 0.15408 | 0.15982 | 0.12024 | 0.12442 | 0.097702 | 0.14791 | 0.077147 | 0.060016 | 0.10372 | 0.086221 | 0.13422 | 0.20172 | 0.16914 | 0.13106 | 0.12145 | 0.093411 | 0.10101 | 0.066358 | 0.089547 | 0.11765 | 0.034562
Er | 6.2811 | 5.9306 | 6.2399 | 6.1914 | 6.3276 | 6.2146 | 6.3695 | 6.0794 | 6.3918 | 6.1809 | 6.2366 | 5.8013 | 6.7401 | 5.9582 | 6.2737 | 7.2357 | 7.1078 | 6.2366 | 7.0583 | 6.5124 | 6.4221 | 6.5651 | 6.5353 | 6.3865 | 0.35636
Yb | 5.5511 | 4.9862 | 5.3035 | 5.5207 | 5.3575 | 5.2969 | 5.452 | 5.1134 | 5.7527 | 5.2641 | 5.4641 | 5.4487 | 5.6473 | 5.4368 | 5.6288 | 5.972 | 5.8136 | 5.4192 | 6.1591 | 5.4392 | 5.5864 | 5.5317 | 6.1127 | 5.5329 | 0.28047
Gd | 1.7951 | 1.8173 | 1.9138 | 1.7649 | 2.0942 | 1.8545 | 1.8097 | 1.6802 | 1.9321 | 1.7838 | 1.8006 | 1.7902 | 1.722 | 1.8008 | 2.0412 | 2.0255 | 2.0497 | 1.883 | 1.9183 | 1.9377 | 1.828 | 1.7261 | 1.6503 | 1.853 | 0.11752
Ho | 1.9019 | 1.9751 | 1.8876 | 1.7945 | 2.2692 | 1.7976 | 1.5125 | 1.8069 | 1.7192 | 1.7184 | 1.7156 | 1.8903 | 2.2292 | 1.7162 | 1.7195 | 2.3517 | 1.9256 | 1.8289 | 2.1506 | 1.8386 | 2.0567 | 1.4731 | 1.5717 | 1.8631 | 0.22425
La | 0.17107 | 0.009361 | 0.1351 | 0.17013 | 0.26727 | 0.16855 | 0.27921 | 0.15868 | 0.14192 | 0.15261 | 0.15601 | 0.1855 | 0.25577 | 0.21772 | 0.16154 | 0.25635 | 0.25546 | 0.17815 | 0.1521 | 0.22775 | 0.21345 | 0.18824 | 0.1974 | 0.18693 | 0.056966
Dy | 8.1272 | 7.3595 | 8.1037 | 8.1188 | 8.0452 | 8.1104 | 8.0232 | 7.5562 | 8.1381 | 7.8666 | 7.9926 | 7.5813 | 8.1484 | 7.6847 | 8.2429 | 8.8112 | 8.61 | 8.0239 | 8.7248 | 8.1673 | 8.1595 | 7.916 | 7.9821 | 8.0649 | 0.33463
Tb | 0.81861 | 0.59715 | 0.81121 | 0.79489 | 0.76348 | 0.85466 | 0.827 | 0.6258 | 0.81127 | 0.71621 | 0.78261 | 0.75872 | 0.71544 | 0.85757 | 0.78396 | 0.84958 | 0.69903 | 0.75866 | 0.9493 | 0.87795 | 0.75674 | 0.79596 | 0.72242 | 0.77949 | 0.077424
Ce | 0.25917 | 0.41689 | 0.26866 | 0.26465 | 0.284 | 0.20488 | 0.35487 | 0.37633 | 0.22143 | 0.27461 | 0.39685 | 0.23007 | 0.19307 | 0.25738 | 0.31974 | 0.42114 | 0.24584 | 0.35781 | 0.25908 | 0.34195 | 0.33238 | 0.29874 | 0.45518 | 0.30586 | 0.071978
Nd | 0.57107 | 0.67404 | 0.58263 | 0.62461 | 0.61613 | 0.70206 | 0.58086 | 0.62204 | 0.65219 | 0.6801 | 0.62397 | 0.63217 | 0.63557 | 0.67214 | 0.72686 | 0.81393 | 0.73644 | 0.67086 | 0.67713 | 0.56869 | 0.62667 | 0.6684 | 0.57154 | 0.64913 | 0.058633
Pr | 0.23752 | 0.02521 | 0.10054 | 0.20042 | 0.18113 | 0.19801 | 0.031533 | 0.053414 | 0.25159 | 0.20795 | 0.084496 | 0.11886 | 0.25271 | 0.03151 | 0.21022 | 0.23225 | 0.1586 | 0.19387 | 0.031277 | 0.084474 | 0.24622 | 0.11713 | 0.2221 | 0.15091 | 0.079313
Sm | 0.6873 | 0.74989 | 0.72987 | 0.71726 | 0.86516 | 0.7977 | 0.75271 | 0.76189 | 0.73183 | 0.77312 | 0.76518 | 0.74508 | 0.68968 | 0.73131 | 0.79806 | 0.66437 | 0.70373 | 0.81281 | 0.78272 | 0.68087 | 0.69391 | 0.70145 | 0.70111 | 0.74074 | 0.048321
Tm | 1.04 | 1.3372 | 0.94999 | 0.82068 | 0.96957 | 0.84822 | 0.95241 | 1.0264 | 0.68602 | 0.79786 | 0.7252 | 1.2097 | 1.0961 | 0.97868 | 1.0842 | 1.132 | 1.3142 | 0.85829 | 1.0546 | 0.93346 | 1.0225 | 1.0347 | 1.1632 | 1.0015 | 0.16478
Lu | 0.51735 | 1.5772 | 0.56829 | 0.72603 | 0.72362 | 0.42608 | 0.94585 | 0.63057 | 0.37933 | 0.59382 | 0.67973 | 0.71294 | 0.60903 | 0.61304 | 0.67696 | 0.54416 | 0.57241 | 0.58839 | 0.65183 | 0.39683 | 0.52736 | 0.67934 | 0.78399 | 0.65757 | 0.23181
Fe | 0.10714 | 0.097112 | 0.060445 | 0.093782 | 0.081854 | 0.11829 | 0.040687 | 0.071974 | 0.043051 | 0.10531 | 0.063809 | 0.047253 | 0.003667 | 0.10556 | 0.014328 | 0.10301 | 0.081779 | 0.056682 | 0.084295 | 0.031491 | 0.030258 | 0.058696 | 0.10376 | 0.06975 | 0.031855
Total | 96.4048 | 95.2366 | 97.5801 | 96.0017 | 96.2875 | 96.2352 | 96.661 | 95.9275 | 95.9683 | 96.2081 | 96.2504 | 97.3905 | 96.5591 | 96.3023 | 96.327 | 95.9811 | 95.162 | 95.0533 | 95.6258 | 96.3799 | 95.6852 | 95.3174 | 95.5874 | 95.8317 | 0.61841
|  |  | ideal |  | YF3
|  |  | measured |  | (Y0.78Dy0.09Er0.07Yb0.06Ca0.04Gd0.02Ho0.02Al0.01Lu0.01Nd0.01Si0.01Sm0.01Tb0.01Tm0.01)Ʃ1.15F2.85
Elements | #1: Xtal; 20 nA #3: Standard Name :; Beam Size : < 1 µm #7: Standard composition :
F Ka | #1: TAP; 20 nA #3: F On MgF2; Beam Size : < 1 µm #7: MgF2 = Mg : 39.01%, F : 60.99%
Y La | #1: TAP; 20 nA #3: Y On YAG; Beam Size : < 1 µm #7: YAG = Y : 44.93%, Al : 22.73%, O : 32.34%
Al Ka | #1: TAP; 20 nA #3: Al On anor-hk; Beam Size : < 1 µm #7: anor-hk = Si : 20.57%, Al : 18.98%, Fe : 0.38%, Mg : 0.05%, Ca : 13.71%, Na : 0.44%, O : 46.08%
Ca Ka | #1: PET; 20 nA #3: Ca On diopside; Beam Size : < 1 µm #7: diopside = Si : 25.93%, Mg : 11.23%, Ca : 18.51%, O : 44.32%
Si Ka | #1: PET; 20 nA #3: Si On wollast; Beam Size : < 1 µm #7: wollast = Si : 24.18%, Ca : 34.5%, O : 41.32%
Er La | #1: LIF; 20 nA #3: Er On Er_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Er_Ed = O : 38.15%, Al : 6.9%, Si : 20.58%, Ca : 14.28%, Er : 20.%
Yb La | #1: LIF; 20 nA #3: Yb On Yb_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Yb_Ed = O : 38.46%, Al : 6.04%, Si : 21.94%, Ca : 13.65%, Yb : 19.07%
Gd La | #1: LIF; 20 nA #3: Gd On Gd_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Gd_Ed = Al : 6.23%, Si : 22.09%, Ca : 13.7%, Gd : 18.39%, O : 38.99%
Ho Lb | #1: LIF; 20 nA #3: Ho On Ho_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Ho_Ed = Al : 6.59%, Si : 22.11%, Ca : 13.6%, Ho : 18.88%, O : 37.82%
La La | #1: LIF; 20 nA #3: La On La_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: La_Ed = O : 41.59%, Al : 5.74%, Si : 25.58%, Ca : 12.11%, La : 14.52%
Dy La | #1: LIF; 20 nA #3: Dy On Dy_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Dy_Ed = Al : 6.34%, Si : 21.99%, Ca : 13.66%, Dy : 18.56%, O : 38.89%
Tb La | #1: LIF; 20 nA #3: Tb On Tb_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Tb_Ed = Al : 6.4%, Si : 21.05%, Ca : 13.89%, Tb : 19.43%, O : 38.3%
Ce La | #1: LIF; 20 nA #3: Ce On Ce_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Ce_Ed = O : 40.49%, Al : 5.5%, Si : 24.63%, Ca : 11.65%, Ce : 16.81%
Nd La | #1: LIF; 20 nA #3: Nd On Nd_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Nd_Ed = O : 41.33%, Al : 5.65%, Si : 25.48%, Ca : 12.16%, Nd : 14.55%
Pr Lb | #1: LIF; 20 nA #3: Pr On Pr_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Pr_Ed = O : 41.55%, Al : 5.61%, Si : 25.73%, Ca : 12.19%, Pr : 13.99%
Sm La | #1: LIF; 20 nA #3: Sm On Sm_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Sm_Ed = O : 40.2%, Al : 6.32%, Si : 23.07%, Ca : 13.8%, Sm : 17.47%
Tm La | #1: LIF; 20 nA #3: Tm On Tm_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Tm_Ed = O : 35.6%, Al : 7.28%, Si : 16.53%, Ca : 16.56%, Tm : 23.1%
Lu La | #1: LIF; 20 nA #3: Lu On Lu_Ed; Beam Size : < 1 µm #7: Lu_Ed = O : 38.22%, Al : 6.33%, Si : 22.2%, Ca : 13.89%, Lu : 20.06%
Fe Ka | #1: LIF; 20 nA #3: Fe On fayalite; Beam Size : < 1 µm #7: fayalite = Si : 13.84%, Ti : 0.01%, Al : 0.05%, Fe : 52.24%, Mn : 1.55%, Mg : 0.06%, Ca : 0.21%, Zn : 0.38%, O : 31.45%