## Plan2
schafarzikite | R120039
Operation conditions: | 20kV | 10nA | Beam Size : 5 µm |  |  | Cameca SX100 electron microprobe
Wt% | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  |  | average | std
FeO | 18.9476 | 18.8595 | 18.9203 | 18.8989 | 18.9584 | 18.7568 | 18.7418 | 18.9344 | 19.0394 |  |  | 18.8952 | 0.090485
Sb2O3 | 79.4176 | 79.3029 | 78.9313 | 79.2976 | 79.3498 | 78.7276 | 78.7309 | 79.8047 | 79.0391 |  |  | 79.178 | 0.33208
SiO2 | 0.32847 | 0.30943 | 0.43932 | 0.38806 | 0.47162 | 0.40384 | 0.28048 | 0.31609 | 0.44187 |  |  | 0.37546 | 0.064818
ZnO | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 0.008916 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 0.047079 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 |  |  | 0.006231 | 0.014706
Total | 98.6937 | 98.4718 | 98.2999 | 98.5846 | 98.7799 | 97.9353 | 97.7532 | 99.0552 | 98.5204 |  |  | 98.4549
|  | IMA formula |  |  | Fe2+Sb3+2O4
|  | measured chemistry |  |  | Fe2+0.96Si0.02Sb3+1.99O4
Sp | Elements | Xtal | Position | Bg+ | Bg- | Slope | Bias | Gain | Dtime | Blin | Wind | Mode
Sp5 | Fe Ka |  | LLIF | 48088 |  | -250 | 250 |  | 1824 | 426 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Sp2 | Sb La |  | LPET | 39293 |  | -350 | 350 |  | 1851 | 1011 | 3 | 525 | 4000 | Diff
Sp1 | Si Ka |  | TAP | 27738 |  | -300 | 300 |  | 1282 | 2927 | 3 | 825 | 4000 | Diff
Sp5 | Zn Ka |  | LLIF | 35607 |  | -500 | 500 |  | 1824 | 426 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Standard Name :
Fe On fayalite
Sb On stibnite2
Si On kspar-OR1
Zn On ZnS
Standard composition :
fayalite = Si : 13.84%, Ti : 0.01%, Al : 0.05%, Fe : 52.24%, Mn : 1.55%, Mg : 0.06%, Ca : 0.21%, Zn : 0.38%, O : 31.45%
stibnite2 = Sb : 71.68%, S : 28.32%
kspar-OR1 = Si : 30.1%, Al : 9.83%, Fe : 0.02%, Na : 0.85%, K : 12.39%, Ba : 0.73%, Sr : 0.03%, Rb : 0.03%, H : 0.01%, O : 46.04%
ZnS = Zn : 67.09%, S : 32.91%