## pdf_output
| beryl60943 | [14 empty] | WDS scan: |  | Si Al Mg <Cr Na V Sc
| #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30
Ox | beryl60943 #16: Wt; beryl60943 #17: Percents; beryl60943 #18: Average; beryl60943 #19: Standard; beryl60943 #20: Dev | average | stdev
SiO2 | 64.56 | 64.32 | 64.63 | 64.21 | 64.69 | 64.03 | 64.16 | 64.29 | 64.83 | 64.67 | 64.21 | 64.81 | 65.11 | 64.85 | 65.26 | 64.5753 | 0.36438
Al2O3 | 15.31 | 15.33 | 15.26 | 15.2 | 15.11 | 15.32 | 15.15 | 15.13 | 15.32 | 15.38 | 15.09 | 14.99 | 15.28 | 14.93 | 14.99 | 15.186 | 0.14292
MgO | 1.62 | 1.56 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.51 | 1.61 | 1.62 | 1.6 | 1.68 | 1.63 | 1.68 | 1.56 | 1.61 | 1.58 | 1.5993 | 0.044955
Na2O | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.39 | 1.36 | 1.4 | 1.36 | 1.33 | 1.39 | 1.29 | 1.34 | 1.45 | 1.43 | 1.39 | 1.35 | 1.368 | 0.040743
V2O3 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.8 | 0.83 | 0.87 | 0.79 | 0.812 | 0.036684
Fe2O3 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.6 | 0.52 | 0.59 | 0.49 | 0.58 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51467 | 0.044056
Sc2O3 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.3 | 0.31667 | 0.026637
Cr2O3 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.278 | 0.034059
K2O | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.063333 | 0.013973 | not present in the wds scan; the measured value is below the detection limit
CaO | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.021333 | 0.015523 | not present in the wds scan; the measured value is below the detection limit
Totals | 84.75 | 84.43 | 84.73 | 84.4 | 84.63 | 84.17 | 84.34 | 84.53 | 85.13 | 85.18 | 84.39 | 85.02 | 85.35 | 84.8 | 85.16 | 84.734 | 0.36363
Cation | beryl60943 #16: Numbers; beryl60943 #17: Normalized; beryl60943 #18: to; beryl60943 #19: 15; beryl60943 #20: O
Si | 5.972 | 5.971 | 5.978 | 5.968 | 5.99 | 5.965 | 5.968 | 5.968 | 5.972 | 5.957 | 5.97 | 5.983 | 5.982 | 5.996 | 6.004 | 5.9763 | 0.012635 | 6 | 4 | 24
Al | 1.669 | 1.677 | 1.664 | 1.666 | 1.649 | 1.682 | 1.661 | 1.655 | 1.663 | 1.67 | 1.654 | 1.631 | 1.654 | 1.627 | 1.626 | 1.6565 | 0.017196 | 1.64 | 3 | 4.92
Mg | 0.223 | 0.216 | 0.219 | 0.217 | 0.217 | 0.21 | 0.223 | 0.224 | 0.22 | 0.231 | 0.225 | 0.231 | 0.213 | 0.222 | 0.217 | 0.22053 | 0.0059386 | 0.21 | 2 | 0.42
V | 0.057 | 0.058 | 0.056 | 0.062 | 0.058 | 0.056 | 0.063 | 0.06 | 0.063 | 0.061 | 0.064 | 0.06 | 0.061 | 0.065 | 0.059 | 0.0602 | 0.0028586 | 0.06 | 3 | 0.18
Fe3 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.036 | 0.041 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.035867 | 0.0031137 | 0.04 | 3 | 0.12
Sc | 0.024 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.025 | 0.027 | 0.024 | 0.025667 | 0.0020931 | 0.03 | 3 | 0.09
Cr | 0.02 | 0.022 | 0.021 | 0.02 | 0.018 | 0.021 | 0.019 | 0.023 | 0.017 | 0.025 | 0.024 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.023 | 0.0204 | 0.0026132 | 0.02 | 3 | 0.06
Na | 0.243 | 0.243 | 0.241 | 0.25 | 0.245 | 0.252 | 0.246 | 0.239 | 0.248 | 0.23 | 0.241 | 0.26 | 0.254 | 0.248 | 0.241 | 0.2454 | 0.0071394 | 0.25 | 1 | 0.25
Be* | [17 empty] | 2.96 | 2 | 5.92
Li* | [17 empty] | 0.04 | 1 | 0.04
Totals | 8.242 | 8.24 | 8.235 | 8.245 | 8.235 | 8.243 | 8.244 | 8.24 | 8.245 | 8.242 | 8.24 | 8.25 | 8.243 | 8.239 | 8.23 | 8.2409 | 0.0048678 |  |  | 36
* = Be and Li estimated by stoichiometry
Be3Al2Si6O18
(Be2.96Li0.04)Σ=3(Al1.64Mg0.21V0.06Fe3+0.04Sc0.03Cr3+0.02)Σ=2Si6.00O18·Na0.25
Xtal | beryl60943 #16: El; beryl60943 #17: Line; beryl60943 #18: Pk(s); beryl60943 #19: Bkg(s); beryl60943 #20: Bkg(+); beryl60943 #21: Bkg(-); beryl60943 #22: Standards
TAP | beryl60943 #16: Si; beryl60943 #17: Ka; beryl60943 #18: 20; beryl60943 #19: 10; beryl60943 #20: 600; beryl60943 #21: -600; beryl60943 #22: kyanite
TAP | beryl60943 #16: Na; beryl60943 #17: Ka; beryl60943 #18: 20; beryl60943 #19: 10; beryl60943 #20: 600; beryl60943 #21: -600; beryl60943 #22: albite-Cr
TAP | beryl60943 #16: Mg; beryl60943 #17: Ka; beryl60943 #18: 20; beryl60943 #19: 10; beryl60943 #20: 600; beryl60943 #21: -600; beryl60943 #22: diopside
TAP | beryl60943 #16: Al; beryl60943 #17: Ka; beryl60943 #18: 20; beryl60943 #19: 10; beryl60943 #20: 600; beryl60943 #21: -600; beryl60943 #22: anor-hk
PET | beryl60943 #16: K; beryl60943 #17: Ka; beryl60943 #18: 20; beryl60943 #19: 10; beryl60943 #20: 600; beryl60943 #21: -600; beryl60943 #22: kspar-OR1
PET | beryl60943 #16: Ca; beryl60943 #17: Ka; beryl60943 #18: 20; beryl60943 #19: 10; beryl60943 #20: 600; beryl60943 #21: -600; beryl60943 #22: diopside
PET | beryl60943 #16: Sc; beryl60943 #17: Ka; beryl60943 #18: 20; beryl60943 #19: 10; beryl60943 #20: 500; beryl60943 #21: -500; beryl60943 #22: Sc2
PET | beryl60943 #16: V; beryl60943 #17: Ka; beryl60943 #18: 20; beryl60943 #19: 10; beryl60943 #20: 500; beryl60943 #21: -500; beryl60943 #22: v_1
LIF | beryl60943 #16: Cr; beryl60943 #17: Ka; beryl60943 #18: 20; beryl60943 #19: 10; beryl60943 #20: 500; beryl60943 #21: -500; beryl60943 #22: chrom-s
LIF | beryl60943 #16: Fe; beryl60943 #17: Ka; beryl60943 #18: 20; beryl60943 #19: 10; beryl60943 #20: 500; beryl60943 #21: -500; beryl60943 #22: fayalite