## El-Ox
| Weight% |  |  |  | Oxide
Setup | Fe | Te | O | Total | Fe2O3 | TeO2 | Total
R130473-2 Emmonsite | 15.7655 | 56.4085 | 20.9214 | 93.0955 | 22.5407 | 70.5548 | 93.0955
R130473-2 Emmonsite | 15.675 | 56.7068 | 20.9573 | 93.3391 | 22.4113 | 70.9278 | 93.3391
R130473-2 Emmonsite | 15.6489 | 56.1759 | 20.813 | 92.6379 | 22.374 | 70.2639 | 92.6379
R130473-2 Emmonsite | 16.0165 | 56.8861 | 21.149 | 94.0516 | 22.8994 | 71.1522 | 94.0516
R130473-2 Emmonsite | 15.6038 | 56.1722 | 20.7927 | 92.5686 | 22.3094 | 70.2592 | 92.5686
R130473-2 Emmonsite | 15.4457 | 56.386 | 20.7783 | 92.61 | 22.0834 | 70.5266 | 92.61
R130473-2 Emmonsite | 15.9722 | 56.8781 | 21.128 | 93.9782 | 22.8361 | 71.1421 | 93.9782
R130473-2 Emmonsite | 15.3531 | 56.0435 | 20.6527 | 92.0493 | 21.9511 | 70.0982 | 92.0493
R130473-2 Emmonsite | 15.6394 | 56.9045 | 20.9916 | 93.5354 | 22.3603 | 71.1751 | 93.5354
Average |  |  |  |  | 22.4184 | 70.6778 | 93.0962
S.D. |  |  |  |  | 0.30997 | 0.42879 | 0.68588
Fe3+1.93(Te1.02O3)3·2H2O
Based on 11 O atoms. H2O added as the ideal value.

## Stat
[9 empty] | Weight% |  |  |  | StdDev wt% |  |  | Det.Lim ppm(A)
| X | Y | Z | Date | Point# | Distance (µ) | Comment | Setup | Fe | Te | O | Total | Fe | Te | O | Fe | Te | O
1 / 1 . | 12866 | 23690 | 389 | Monday, March 7, 2022 3:52:40 PM | 1 |  | R130473 | R130473-2 Emmonsite | 15.7655 | 56.4085 | 20.9214 | 93.0955 | 0.4074 | 0.8985 |  | 1170 | 1351
2 / 1 . | 12863 | 23714 | 389 | Monday, March 7, 2022 3:55:47 PM | 2 |  | R130473 | R130473-2 Emmonsite | 15.675 | 56.7068 | 20.9573 | 93.3391 | 0.4054 | 0.9018 |  | 1142 | 1338
3 / 1 . | 12675 | 23847 | 389 | Monday, March 7, 2022 3:57:35 PM | 3 |  | R130473 | R130473-2 Emmonsite | 15.6489 | 56.1759 | 20.813 | 92.6379 | 0.4033 | 0.8928 |  | 1159 | 1323
4 / 1 . | 12671 | 23846 | 391 | Monday, March 7, 2022 3:59:07 PM | 4 |  | R130473 | R130473-2 Emmonsite | 16.0165 | 56.8861 | 21.149 | 94.0516 | 0.4109 | 0.9042 |  | 1153 | 1351
5 / 1 . | 12677 | 23847 | 391 | Monday, March 7, 2022 4:00:47 PM | 5 |  | R130473 | R130473-2 Emmonsite | 15.6038 | 56.1722 | 20.7927 | 92.5686 | 0.4048 | 0.8958 |  | 1158 | 1347
6 / 1 . | 12864 | 23714 | 389 | Monday, March 7, 2022 4:02:29 PM | 6 |  | R130473 | R130473-2 Emmonsite | 15.4457 | 56.386 | 20.7783 | 92.61 | 0.4028 | 0.8985 |  | 1166 | 1343
7 / 1 . | 12826 | 23610 | 391 | Monday, March 7, 2022 4:04:12 PM | 7 |  | R130473 | R130473-2 Emmonsite | 15.9722 | 56.8781 | 21.128 | 93.9782 | 0.4104 | 0.9037 |  | 1183 | 1369
8 / 1 . | 12825 | 23617 | 391 | Monday, March 7, 2022 4:05:43 PM | 8 |  | R130473 | R130473-2 Emmonsite | 15.2002 | 55.7893 | 20.5232 | 91.5127 | 0.3986 | 0.891 |  | 1155 | 1331
9 / 1 . | 12866 | 23689 | 394 | Monday, March 7, 2022 4:07:58 PM | 9 |  | R130473 | R130473-2 Emmonsite | 15.3531 | 56.0435 | 20.6527 | 92.0493 | 0.4018 | 0.8946 |  | 1187 | 1355
10 / 1 . | 12674 | 23846 | 394 | Monday, March 7, 2022 4:09:42 PM | 10 |  | R130473 | R130473-2 Emmonsite | 15.6394 | 56.9045 | 20.9916 | 93.5354 | 0.4051 | 0.9045 |  | 1143 | 1350

## Full
Results
| Weight% | StdDev wt% | Det.Lim ppm(A) | Norm Weight% | Atomic% | Peak cnt (cps) | Peak Time (s) | Peak (cts) | Ix (c/s/nA) | Pk-Bg (cps) | Pk/Bg | Bg cnt (cps) | Bg1 cnt (cps) | Bg2 cnt (cps) | Ix/Istd | Ix/Ipure | Formula | Z | A | F | Beam curr (nA)
1 / 1 . X = 12866.0 Y = 23690.0 Z = 389.0 Comment : R130473
Fe | 15.7655 | 0.4074 | 1170 | 16.9348 | 13.8929 | 1823.305 | 10 | 18124 | 89.0812 | 1757.991 | 27.9158 | 65.3145 | 76.0191 | 54.6098 | 0.3381 | 0.1586 | Fe2O3 | 1.0667 | 0.943 | 0.9997 | 19.7347
Te | 56.4085 | 0.8985 | 1351 | 60.5921 | 21.7559 | 8246.047 | 10 | 80276 | 410.5194 | 8101.478 | 57.0387 | 144.5695 | 156.8812 | 132.2577 | 0.6691 | 0.4851 | TeO2 | 0.8459 | 1.0263 | 1.0038 | 19.7347
O | 20.9214 |  |  | 22.4731 | 64.3512
Total | 93.0955 |  |  | 100 | 100
Formula | Oxide
Fe2O3 | 22.5407
TeO2 | 70.5548
Total | 93.0955
2 / 1 . X = 12863.0 Y = 23714.0 Z = 389.0 Comment : R130475
Fe | 15.675 | 0.4054 | 1142 | 16.7936 | 13.793 | 1811.768 | 10 | 18010 | 88.5934 | 1749.454 | 29.0751 | 62.3133 | 74.6184 | 50.0083 | 0.3363 | 0.1577 | Fe2O3 | 1.0672 | 0.9429 | 0.9997 | 19.747
Te | 56.7068 | 0.9018 | 1338 | 60.7535 | 21.8391 | 8297.547 | 10 | 80764 | 412.9883 | 8155.28 | 58.3238 | 142.2668 | 146.2706 | 138.2631 | 0.6732 | 0.488 | TeO2 | 0.8462 | 1.0263 | 1.0037 | 19.747
O | 20.9573 |  |  | 22.4529 | 64.3678
Total | 93.3391 |  |  | 100 | 100
Formula | Oxide
Fe2O3 | 22.4113
TeO2 | 70.9278
Total | 93.3391
3 / 1 . X = 12675.0 Y = 23847.0 Z = 389.0 Comment : R130476
Fe | 15.6489 | 0.4033 | 1159 | 16.8926 | 13.8631 | 1836.159 | 10 | 18251 | 88.43 | 1770.244 | 27.8567 | 65.9145 | 73.6179 | 58.2112 | 0.3356 | 0.1574 | Fe2O3 | 1.0669 | 0.943 | 0.9997 | 20.0186
Te | 56.1759 | 0.8928 | 1323 | 60.6404 | 21.7808 | 8319.926 | 10 | 80976 | 408.493 | 8177.459 | 58.399 | 142.467 | 145.8702 | 139.0638 | 0.6658 | 0.4827 | TeO2 | 0.846 | 1.0263 | 1.0038 | 20.0186
O | 20.813 |  |  | 22.4671 | 64.3562
Total | 92.6379 |  |  | 100 | 100
Formula | Oxide
Fe2O3 | 22.374
TeO2 | 70.2639
Total | 92.6379
4 / 1 . X = 12671.0 Y = 23846.0 Z = 391.0 Comment : R130477
Fe | 16.0165 | 0.4109 | 1153 | 17.0294 | 13.9597 | 1846.787 | 10 | 18356 | 90.4821 | 1783.573 | 29.2151 | 63.2135 | 72.4173 | 54.0096 | 0.3434 | 0.1611 | Fe2O3 | 1.0664 | 0.9431 | 0.9997 | 19.7119
Te | 56.8861 | 0.9042 | 1351 | 60.4839 | 21.7003 | 8319.187 | 10 | 80969 | 414.6945 | 8174.417 | 57.4652 | 144.7691 | 147.2715 | 142.2668 | 0.676 | 0.49 | TeO2 | 0.8457 | 1.0263 | 1.0038 | 19.7119
O | 21.149 |  |  | 22.4866 | 64.3401
Total | 94.0516 |  |  | 100 | 100
Formula | Oxide
Fe2O3 | 22.8994
TeO2 | 71.1522
Total | 94.0516
5 / 1 . X = 12677.0 Y = 23847.0 Z = 391.0 Comment : R130478
Fe | 15.6038 | 0.4048 | 1158 | 16.8565 | 13.8375 | 1804.38 | 10 | 17937 | 88.181 | 1740.367 | 28.1874 | 64.0138 | 73.0176 | 55.01 | 0.3347 | 0.157 | Fe2O3 | 1.067 | 0.9429 | 0.9997 | 19.7363
Te | 56.1722 | 0.8958 | 1347 | 60.6817 | 21.8021 | 8204.584 | 10 | 79883 | 408.436 | 8061.016 | 57.1477 | 143.568 | 144.8692 | 142.2668 | 0.6657 | 0.4826 | TeO2 | 0.8461 | 1.0263 | 1.0037 | 19.7363
O | 20.7927 |  |  | 22.4619 | 64.3604
Total | 92.5686 |  |  | 100 | 100
Formula | Oxide
Fe2O3 | 22.3094
TeO2 | 70.2592
Total | 92.5686
6 / 1 . X = 12864.0 Y = 23714.0 Z = 389.0 Comment : R130479
Fe | 15.4457 | 0.4028 | 1166 | 16.6782 | 13.7112 | 1785.762 | 10 | 17753 | 87.3172 | 1721.048 | 27.5947 | 64.7141 | 73.2177 | 56.2104 | 0.3314 | 0.1555 | Fe2O3 | 1.0676 | 0.9427 | 0.9997 | 19.7103
Te | 56.386 | 0.8985 | 1343 | 60.8854 | 21.9073 | 8226.633 | 10 | 80092 | 410.1493 | 8084.166 | 57.7441 | 142.467 | 147.4717 | 137.4623 | 0.6685 | 0.4847 | TeO2 | 0.8465 | 1.0262 | 1.0037 | 19.7103
O | 20.7783 |  |  | 22.4364 | 64.3815
Total | 92.61 |  |  | 100 | 100
Formula | Oxide
Fe2O3 | 22.0834
TeO2 | 70.5266
Total | 92.61
7 / 1 . X = 12826.0 Y = 23610.0 Z = 391.0 Comment : R130480
Fe | 15.9722 | 0.4104 | 1183 | 16.9956 | 13.9358 | 1851.14 | 10 | 18399 | 90.2376 | 1784.124 | 27.6227 | 67.0151 | 76.2192 | 57.811 | 0.3425 | 0.1607 | Fe2O3 | 1.0665 | 0.9431 | 0.9997 | 19.7714
Te | 56.8781 | 0.9037 | 1369 | 60.5226 | 21.7202 | 8346.848 | 10 | 81231 | 414.6026 | 8197.273 | 55.8041 | 149.5741 | 159.4839 | 139.6643 | 0.6758 | 0.4899 | TeO2 | 0.8457 | 1.0263 | 1.0038 | 19.7714
O | 21.128 |  |  | 22.4818 | 64.344
Total | 93.9782 |  |  | 100 | 100
Formula | Oxide
Fe2O3 | 22.8361
TeO2 | 71.1421
Total | 93.9782
8 / 1 . X = 12825.0 Y = 23617.0 Z = 391.0 Comment : R130481
Fe | 15.2002 | 0.3986 | 1155 | 16.61 | 13.6628 | 1761.682 | 10 | 17515 | 85.9415 | 1697.869 | 27.6067 | 63.8137 | 72.8175 | 54.8099 | 0.3262 | 0.153 | Fe2O3 | 1.0678 | 0.9426 | 0.9997 | 19.7561
Te | 55.7893 | 0.891 | 1331 | 60.9634 | 21.9477 | 8140.882 | 10 | 79279 | 404.9847 | 8000.917 | 58.1638 | 139.9647 | 143.0675 | 136.8618 | 0.6601 | 0.4786 | TeO2 | 0.8467 | 1.0262 | 1.0037 | 19.7561
O | 20.5232 |  |  | 22.4266 | 64.3895
Total | 91.5127 |  |  | 100 | 100
Formula | Oxide
Fe2O3 | 21.7324
TeO2 | 69.7803
Total | 91.5127
9 / 1 . X = 12866.0 Y = 23689.0 Z = 394.0 Comment : R130482
Fe | 15.3531 | 0.4018 | 1187 | 16.6793 | 13.712 | 1778.882 | 10 | 17685 | 86.7941 | 1711.667 | 26.4655 | 67.2151 | 73.6179 | 60.8122 | 0.3294 | 0.1545 | Fe2O3 | 1.0676 | 0.9427 | 0.9997 | 19.721
Te | 56.0435 | 0.8946 | 1355 | 60.8842 | 21.9067 | 8175.367 | 10 | 79606 | 407.2104 | 8030.598 | 56.4717 | 144.7692 | 148.0723 | 141.466 | 0.6638 | 0.4812 | TeO2 | 0.8465 | 1.0262 | 1.0037 | 19.721
O | 20.6527 |  |  | 22.4365 | 64.3813
Total | 92.0493 |  |  | 100 | 100
Formula | Oxide
Fe2O3 | 21.9511
TeO2 | 70.0982
Total | 92.0493
10 / 1 . X = 12674.0 Y = 23846.0 Z = 394.0 Comment : R130483
Fe | 15.6394 | 0.4051 | 1143 | 16.7203 | 13.741 | 1805.595 | 10 | 17949 | 88.4039 | 1743.281 | 28.976 | 62.3134 | 75.4188 | 49.208 | 0.3355 | 0.1574 | Fe2O3 | 1.0675 | 0.9428 | 0.9997 | 19.7195
Te | 56.9045 | 0.9045 | 1350 | 60.8374 | 21.8825 | 8321.087 | 10 | 80987 | 414.6412 | 8176.518 | 57.5578 | 144.5693 | 154.6789 | 134.4596 | 0.6759 | 0.49 | TeO2 | 0.8464 | 1.0262 | 1.0037 | 19.7195
O | 20.9916 |  |  | 22.4424 | 64.3765
Total | 93.5354 |  |  | 100 | 100
Formula | Oxide
Fe2O3 | 22.3603
TeO2 | 71.1751
Total | 93.5354

## Cal
FileName : R130473.qtiDat
Signal(s) Used : Fe Ka, Te La
Spectrometers Conditions : Sp5 LLIF, Sp3 LPET
Full Spectrometers Conditions : Sp5 LLIF(2d= 4.0267,K= 5.8E-05), Sp3 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144)
Column Conditions : Cond 1 : 15keV 20nA
Date : Mar-08-2022
User Name : SX920-PC\SX
Setup Name : D:\sxpc\Analysis Setups\Quanti\R130473-2 Emmonsite.qtiSet
DataSet Comment : R130473
Comment :
Analysis Date : Monday, March 7, 2022 3:52:40 PM
Project Name : Yang
Sample Name : 3_7_22
Analysis Parameters :
Sp | Elements | Xtal | Position | Bg1 | Bg2 | Slope | Bias | Gain | Dtime | Blin | Wind | Mode
Sp5 | Fe Ka |  | LLIF | 48081 | -500 | 500 |  | 1830 | 426 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Sp3 | Te La |  | LPET | 37585 | -600 | 600 |  | 1838 | 953 | 3 | 523 | 3999 | Diff
Peak Position : Sp5 48081 (-500, 500), Sp3 37585 (-600, 600)
Current Sample Position : X = 12866 Y = 23690 Z = 389 BeamX = 0.00 BeamX = 0.00
Standard Name :
Fe On fayalite
Te On TeO2
Standard composition :
fayalite = Si : 13.84%, Ti : 0.01%, Al : 0.05%, Fe : 52.24%, Mn : 1.55%, Mg : 0.06%, Ca : 0.21%, Zn : 0.38%, O : 31.45%
TeO2 = Te : 79.95%, O : 20.05%
Calibration file name (Element intensity cps/nA) :
Fe : Other\fayalite_15kV_FeKa-Sp5-LLIF_023.calDat (Fe : 263.5 cps/nA)
Te : Other\TeO2_15kV_TeLa-Sp3-LPET_004.calDat (Te : 613.5 cps/nA)
Beam Size : 0 µm