## pdf_output
montroydite R070235
| #1 | #2 | #4 | #5
Wt% | [5 empty] | average | stdev
HgO | 98.88 | 99.15 | 98.24 | 99.76 |  | 99.0075 | 0.63031
Totals | 96.88 | 96.15 | 97.24 | 99.76 |  | 97.5075 | 1.5686
Cation numbers normalized to 1 O
Hg | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| ideal |  | HgO
| measured |  | Hg1.00O
Xtal | El | Line | Pk(s) | Bkg(s) | Bkg(+) | Bkg(-) | Standards
PET | Hg | Ma | 20 | 10 | 500 | -500 | cinnabar
15 kV, 10 nA, 5 microns beam size