## Plan1
fluorcalciomicrolite | R120127
Operation conditions: | 15kV | 20 nA | Beam Size : < 1 µm |  |  | Cameca SX100 electron microprobe
Wt.%
Oxide | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | average | stdev
CaO | 11.18 | 11.12 | 11.13 | 11.18 | 11.11 | 11.15 | 11.09 | 11.06 | 11.18 | 10.96 | 11.12 | 0.07
F | 2.69 | 3.01 | 3.18 | 3.1 | 2.67 | 3.65 | 2.99 | 3.09 | 3.11 | 2.52 | 3 | 0.32
Na2O | 4.81 | 4.82 | 4.79 | 4.9 | 4.89 | 4.81 | 4.9 | 4.84 | 4.86 | 4.91 | 4.85 | 0.04
SnO2 | 0.8 | 0.73 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.69 | 0.82 | 0.74 | 0.7 | 0.74 | 0.05
Nb2O5 | 3.46 | 3.58 | 3.47 | 3.57 | 3.72 | 3.32 | 3.74 | 3.55 | 3.57 | 3.25 | 3.52 | 0.16
Ta2O5 | 76.67 | 77.18 | 75.71 | 76.05 | 77.12 | 76.91 | 76.84 | 77.3 | 76.44 | 77.26 | 76.75 | 0.54
Total | 99.61 | 100.44 | 99.07 | 99.52 | 100.23 | 100.54 | 100.25 | 100.66 | 99.9 | 99.6 | 99.98 | 0.52
ideal
|  |  | measured |  |  | (Ca1.05Na0.83)1.88(Ta1.83Nb0.14Sn0.03)2O6[F0.83(OH)0.07]0.90
Xtal | #1: El; #2: Line; #3: Standards
PET | #1: Ca; #2: Kα; #3: diopside
TAP | #1: F; #2: Kα; #3: MgF2
TAP | #1: Na; #2: Kα; #3: albite-Cr
PET | #1: Sn; #2: Lα; #3: SnO2
PET | #1: Nb; #2: Lα; #3: LiNbO3
LIF | #1: Ta; #2: Lα; #3: LiTaO3
Standard composition :
diopside = Si : 25.93%, Mg : 11.23%, Ca : 18.51%, O : 44.32%
MgF2 = Mg : 39.01%, F : 60.99%
albite-Cr = Si : 31.96%, Al : 10.39%, Fe : 0.01%, Ca : 0.01%, Na : 8.77%, K : 0.02%, O : 48.72%
SnO2 = Sn : 78.77%, O : 21.23%
LiNbO3 = Li : 4.69%, Nb : 62.84%, O : 32.46%
LiTaO3 = Li : 2.94%, Ta : 76.71%, O : 20.35%