## CuSe_el
R060481 |  | Tyrrellite
| Cameca | Quantitative | Analysis
| Label | : | CuSe
| Sun | Oct | 15 | 2006 | 23:50
| Normal | Analysis | [8 empty] | WDS scan: Cu Co Ni Se
| Weight | Percent | Element
Analysis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Average | StDev
Cu | 12.952 | 13.009 | 13.068 | 13 | 13.007 | 13.004 | 12.881 | 12.924 | 13.128 | 13.019 | 13.103 | 13.051 | 12.858 | 13.026 | 13.093 | 13.0082 | 0.078124
Ni | 8.075 | 7.756 | 7.043 | 6.979 | 7.232 | 7.986 | 7.484 | 7.536 | 7.667 | 7.769 | 7.539 | 7.704 | 7.673 | 7.484 | 7.447 | 7.5583 | 0.30607
Co | 16.603 | 16.517 | 17.208 | 17.13 | 16.943 | 16.012 | 16.6 | 16.296 | 16.494 | 16.37 | 16.68 | 16.399 | 16.346 | 16.534 | 16.533 | 16.5777 | 0.31511
Se | 65.231 | 65.56 | 65.266 | 65.399 | 65.107 | 65.279 | 65.191 | 65.339 | 65.116 | 65.191 | 65.038 | 65.414 | 65.218 | 65.436 | 65.563 | 65.2899 | 0.15916
Total | 102.861 | 102.842 | 102.585 | 102.508 | 102.289 | 102.281 | 102.156 | 102.095 | 102.405 | 102.349 | 102.36 | 102.568 | 102.095 | 102.48 | 102.636 | 102.434 | 0.2395
Atom proportions
Cu | 0.20384 | 0.20474 | 0.20567 | 0.2046 | 0.20471 | 0.20466 | 0.20272 | 0.2034 | 0.20661 | 0.20489 | 0.20622 | 0.2054 | 0.20236 | 0.205 | 0.20606 | 0.20472 | 0.0012295
Ni | 0.13759 | 0.13215 | 0.12 | 0.11891 | 0.12322 | 0.13607 | 0.12752 | 0.1284 | 0.13064 | 0.13237 | 0.12845 | 0.13127 | 0.13074 | 0.12752 | 0.12689 | 0.12878 | 0.005215
Co | 0.28174 | 0.28028 | 0.29201 | 0.29068 | 0.28751 | 0.27171 | 0.28169 | 0.27653 | 0.27989 | 0.27779 | 0.28305 | 0.27828 | 0.27738 | 0.28057 | 0.28055 | 0.28131 | 0.0053471
Se | 0.82613 | 0.83029 | 0.82657 | 0.82825 | 0.82456 | 0.82674 | 0.82562 | 0.82749 | 0.82467 | 0.82562 | 0.82368 | 0.82844 | 0.82596 | 0.82872 | 0.83033 | 0.82687 | 0.0020157
Sum | 1.4493 | 1.4475 | 1.4442 | 1.4424 | 1.44 | 1.4392 | 1.4376 | 1.4358 | 1.4418 | 1.4407 | 1.4414 | 1.4434 | 1.4364 | 1.4418 | 1.4438 | 1.4417 | 0.0037334
Atoms normalized to 7 apfu
Cu | 0.98453 | 0.99525 | 0.99976 | 0.99456 | 0.9951 | 0.99487 | 0.98546 | 0.98875 | 1.0044 | 0.99602 | 1.0024 | 0.99846 | 0.9837 | 0.99655 | 1.0017 | 0.99477 | 0.0065053 | 1
Ni | 0.66454 | 0.64241 | 0.58335 | 0.57805 | 0.599 | 0.66146 | 0.61988 | 0.62418 | 0.63503 | 0.64348 | 0.62443 | 0.6381 | 0.63553 | 0.61988 | 0.61681 | 0.62574 | 0.024853 | 0.63
Co | 1.3608 | 1.3625 | 1.4195 | 1.413 | 1.3976 | 1.3208 | 1.3693 | 1.3443 | 1.3606 | 1.3504 | 1.3759 | 1.3527 | 1.3484 | 1.3639 | 1.3638 | 1.3669 | 0.026041 | 1.37
Se | 3.9901 | 4.0153 | 4.0062 | 4.0194 | 4.0083 | 4.0212 | 4.0203 | 4.0342 | 4.0038 | 4.0116 | 4.0001 | 4.0177 | 4.025 | 4.0234 | 4.0256 | 4.0148 | 0.011483 | 4
Total | 7 | 7.0155 | 7.0088 | 7.0051 | 7 | 6.9983 | 6.9949 | 6.9914 | 7.0038 | 7.0014 | 7.0029 | 7.007 | 6.9926 | 7.0038 | 7.0079 | 7.0022 | 0.006412
Theoretical chemistry: |  |  |  | Cu(Co,Ni)2Se4
Measured chemistry: |  |  |  | Cu1.00(Co1.37Ni0.63)Σ=2Se4.00
Calibration data
Sp1 TAP
Se La Shift:0 Valence:4
Time(sec):20 Bkg(sec):10.0
(+)Bkg:600 (-)Bkg:-600 Slope:0.000
Standard:se_2 Esti 3 Sig.D.L.(ppm): 1167.72
Bias(V):1395 Gain(*):120 DeadTime(us):3
Baseline:500 Window:4000 Mode:Pha Diff
SineTheta:34989 I(C/s/nA):553.568 Date:15/Oct/ 6
Sp4 LIF
Cu Ka Shift:0 Valence:2
Time(sec):20 Bkg(sec):10.0
(+)Bkg:500 (-)Bkg:-300 Slope:0.000
Standard:chalcopy Esti 3 Sig.D.L.(ppm): 1486.72
Bias(V):1721 Gain(*):120 DeadTime(us):3
Baseline:500 Window:4000 Mode:Pha Diff
SineTheta:38253 I(C/s/nA):52.045 Date:15/Oct/ 6
Ni Ka Shift:0 Valence:2
Time(sec):20 Bkg(sec):10.0
(+)Bkg:500 (-)Bkg:-400 Slope:0.000
Standard:NiS Esti 3 Sig.D.L.(ppm): 1236.69
Bias(V):1721 Gain(*):120 DeadTime(us):3
Baseline:500 Window:4000 Mode:Pha Diff
SineTheta:41168 I(C/s/nA):121.893 Date:15/Oct/ 6
Co Ka Shift:0 Valence:2
Time(sec):20 Bkg(sec):10.0
(+)Bkg:500 (-)Bkg:-500 Slope:0.000
Standard:co Esti 3 Sig.D.L.(ppm): 1181.75
Bias(V):1721 Gain(*):120 DeadTime(us):3
Baseline:500 Window:4000 Mode:Pha Diff
SineTheta:44430 I(C/s/nA):222.354 Date:26/Sep/ 6