## pdf_output
| whitlockite R050109 | [24 empty] | WDS scan: |  | P,Al,Ca,Mg,Na,Fe, F
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25
Ox | whitlockite R050109 #1: Wt; whitlockite R050109 #2: Percents; whitlockite R050109 #3: Average; whitlockite R050109 #4: Standard; whitlockite R050109 #5: Dev | average | stdev
CaO | 45.96 | 45.73 | 45.92 | 45.81 | 45.8 | 46.01 | 45.59 | 46.01 | 45.9 | 46.28 | 45.86 | 45.52 | 45.45 | 45.98 | 46.04 | 45.73 | 45.9 | 46.02 | 45.85 | 45.69 | 46.12 | 45.99 | 45.85 | 45.76 | 45.82 | 45.8636 | 0.18619
P2O5 | 46.18 | 46.3 | 46.18 | 46.16 | 46.58 | 46.3 | 46.11 | 46.9 | 46.35 | 46.77 | 46.26 | 46.31 | 46.12 | 46.29 | 45.94 | 45.74 | 46.28 | 46.4 | 46.88 | 46.35 | 47.1 | 46.55 | 46.97 | 46.46 | 46.51 | 46.3996 | 0.32571
MgO | 2.67 | 2.78 | 2.69 | 2.67 | 2.66 | 2.67 | 2.73 | 2.75 | 2.73 | 2.72 | 2.68 | 2.65 | 2.76 | 2.8 | 2.7 | 2.73 | 2.77 | 2.7 | 2.67 | 2.73 | 2.61 | 2.63 | 2.71 | 2.67 | 2.69 | 2.7028 | 0.047216
Na2O | 0.66 | 0.7 | 0.65 | 0.73 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.66 | 0.79 | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.7 | 0.73 | 0.66 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.7048 | 0.047181
FeO* | 0.25134 | 0.24909 | 0.26356 | 0.28061 | 0.31889 | 0.27321 | 0.33496 | 0.33851 | 0.26806 | 0.27194 | 0.31149 | 0.27321 | 0.27161 | 0.31021 | 0.27161 | 0.28126 | 0.26519 | 0.25874 | 0.26581 | 0.27096 | 0.27019 | 0.26374 | 0.26331 | 0.26846 | 0.26769 | 0.27855 | 0.024304
Fe2O3* | 0.84034 | 0.83282 | 0.88122 | 0.93823 | 1.0662 | 0.91348 | 1.1199 | 1.1318 | 0.89626 | 0.90922 | 1.0415 | 0.91348 | 0.90813 | 1.0372 | 0.90813 | 0.9404 | 0.88665 | 0.86509 | 0.88874 | 0.90596 | 0.90337 | 0.8818 | 0.88038 | 0.8976 | 0.89501 | 0.93132 | 0.08126
Al2O3 | 0.41 | 0.5 | 0.61 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.59 | 0.6 | 0.42 | 0.55 | 0.26 | 0.34 | 0.56 | 0.73 | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 0.46 | 0.3 | 0.29 | 0.53 | 0.4 | 0.5136 | 0.12855
F | 1.6755 | 2.0555 | 2.1764 | 1.7964 | 1.5373 | 1.6409 | 1.4855 | 2.1764 | 1.9864 | 2.09 | 1.9 | 1.3818 | 1.6064 | 1.9864 | 2.4528 | 2.0555 | 1.3818 | 1.9 | 1.9518 | 1.9 | 1.9864 | 2.3146 | 2.2109 | 1.7446 | 1.7618 | 1.8862 | 0.28356
F2=-O | 0.70548 | 0.86549 | 0.9164 | 0.75639 | 0.6473 | 0.69093 | 0.62548 | 0.9164 | 0.83639 | 0.88003 | 0.80003 | 0.58184 | 0.67639 | 0.83639 | 1.0328 | 0.86549 | 0.58184 | 0.80003 | 0.82185 | 0.80003 | 0.83639 | 0.97458 | 0.93094 | 0.73457 | 0.74185 | 0.79421 | 0.1194
Totals | 99.3526 | 100.0129 | 100.2876 | 99.6316 | 99.8397 | 99.7186 | 99.2259 | 101.4831 | 100.1771 | 101.1112 | 99.763 | 98.6804 | 99.0525 | 100.7002 | 100.6153 | 99.6326 | 99.4855 | 100.2639 | 100.6383 | 100.027 | 101.1163 | 100.5947 | 100.8156 | 99.7952 | 99.8464 | 100.0747 | 0.69042
* = FeO and Fe2O3 readjusted after charge balance, as FeO*=(0.25*Fe2O3 tot)/1.11145; Fe2O3*=0.75*Fe2O3 tot = Fe2O3 tot - FeO**1.11145
Fe2O3 tot | 1.1205 | 1.1104 | 1.175 | 1.251 | 1.4216 | 1.218 | 1.4933 | 1.5091 | 1.195 | 1.2123 | 1.3886 | 1.218 | 1.2108 | 1.3829 | 1.2108 | 1.2539 | 1.1822 | 1.1534 | 1.185 | 1.2079 | 1.2045 | 1.1757 | 1.1738 | 1.1968 | 1.1933 | 1.2418 | 0.10835
Cation numbers normalized to 28 O | [25 empty] | average | stdev | in formula |  | (+) charges
P | 7.0047 | 7.0065 | 6.9871 | 6.9952 | 7.0106 | 6.9937 | 6.9836 | 7.0028 | 7.0028 | 7.0034 | 7.0132 | 7.0336 | 7.0021 | 6.96 | 6.9651 | 6.9649 | 6.9761 | 6.9913 | 7.0281 | 6.9977 | 7.0356 | 7.0312 | 7.0553 | 7.0135 | 7.0212 | 7.0032 | 0.023437 | 7 | 5 | 35
Ca | 8.823 | 8.7584 | 8.7931 | 8.7861 | 8.7242 | 8.7958 | 8.7389 | 8.6947 | 8.7768 | 8.7708 | 8.7992 | 8.75 | 8.7332 | 8.7497 | 8.8344 | 8.8129 | 8.7565 | 8.7758 | 8.6995 | 8.7303 | 8.7191 | 8.7917 | 8.7164 | 8.7426 | 8.7543 | 8.7611 | 0.03759 | 8.76 | 2 | 17.52
Na | 0.22927 | 0.2426 | 0.22523 | 0.25336 | 0.25163 | 0.24216 | 0.22199 | 0.22569 | 0.27335 | 0.21948 | 0.22568 | 0.24697 | 0.24339 | 0.25137 | 0.22917 | 0.24411 | 0.23475 | 0.2381 | 0.24721 | 0.26278 | 0.28395 | 0.23869 | 0.24425 | 0.25238 | 0.26276 | 0.24361 | 0.016004 | 0.24 | 1 | 0.24
Mg | 0.71315 | 0.7408 | 0.71669 | 0.7125 | 0.70498 | 0.71018 | 0.72809 | 0.72305 | 0.72631 | 0.71721 | 0.71545 | 0.70874 | 0.73787 | 0.74134 | 0.72084 | 0.73201 | 0.73525 | 0.71637 | 0.70486 | 0.72578 | 0.68653 | 0.69952 | 0.71681 | 0.70974 | 0.71508 | 0.71837 | 0.013197 | 0.72 | 2 | 1.44
Fe2 | 0.03766 | 0.037235 | 0.039392 | 0.042007 | 0.047411 | 0.040767 | 0.050115 | 0.04993 | 0.040008 | 0.040225 | 0.046648 | 0.040991 | 0.040735 | 0.046075 | 0.040679 | 0.042307 | 0.039487 | 0.038511 | 0.039365 | 0.040411 | 0.039869 | 0.039352 | 0.039071 | 0.040033 | 0.039919 | 0.041528 | 0.0035846 | 0.04 | 2 | 0.08 | Fe2 and Fe3 splitted by charge balance
Fe3 | 0.1133 | 0.11202 | 0.11851 | 0.12638 | 0.14264 | 0.12265 | 0.15077 | 0.15021 | 0.12036 | 0.12102 | 0.14034 | 0.12332 | 0.12255 | 0.13862 | 0.12238 | 0.12728 | 0.1188 | 0.11586 | 0.11843 | 0.12158 | 0.11995 | 0.11839 | 0.11754 | 0.12044 | 0.1201 | 0.12494 | 0.010784 | 0.13 | 3 | 0.39
Al | 0.086577 | 0.10534 | 0.12849 | 0.10337 | 0.10476 | 0.10935 | 0.1244 | 0.12472 | 0.08834 | 0.11465 | 0.054874 | 0.071889 | 0.11836 | 0.1528 | 0.12875 | 0.12507 | 0.15529 | 0.13215 | 0.12314 | 0.13031 | 0.095659 | 0.063083 | 0.060643 | 0.11138 | 0.084064 | 0.1079 | 0.026929 | 0.11 | 3 | 0.33
Totals | 17.0077 | 17.0029 | 17.0085 | 17.019 | 16.9862 | 17.0146 | 16.9979 | 16.9711 | 17.0281 | 16.9868 | 16.9954 | 16.9755 | 16.9981 | 17.0399 | 17.0413 | 17.0486 | 17.0162 | 17.0081 | 16.9606 | 17.0089 | 16.9807 | 16.9819 | 16.95 | 16.9901 | 16.9975 | 17.0006 | 0.024359 | 17 |  | 55
F | 0.94939 | 1.162 | 1.2301 | 1.017 | 0.86434 | 0.92595 | 0.84048 | 1.214 | 1.1211 | 1.1691 | 1.0761 | 0.78403 | 0.91109 | 1.1157 | 1.3892 | 1.1692 | 0.77812 | 1.0695 | 1.0931 | 1.0716 | 1.1085 | 1.306 | 1.2406 | 0.98382 | 0.99359 | 1.0634 | 0.15883 | 1
|  | ideal |  |  |  | Ca9Mg(PO4)6(PO3OH)
|  | measured |  |  |  | (Ca8.76Na0.24)Σ=9(Mg0.72Fe3+0.13Al0.11Fe2+0.04)Σ=1(P1.00O4)6(P1.00O3F1.00)
Calibration data
Xtal | whitlockite R050109 #1: El; whitlockite R050109 #2: Line; whitlockite R050109 #3: Pk(s); whitlockite R050109 #4: Bkg(s); whitlockite R050109 #5: Bkg(+); whitlockite R050109 #6: Bkg(-); whitlockite R050109 #7: Standards
TAP | whitlockite R050109 #1: Al; whitlockite R050109 #2: Ka; whitlockite R050109 #3: 20; whitlockite R050109 #4: 10; whitlockite R050109 #5: 600; whitlockite R050109 #6: -600; whitlockite R050109 #7: anor-hk
TAP | whitlockite R050109 #1: F; whitlockite R050109 #2: Ka; whitlockite R050109 #3: 20; whitlockite R050109 #4: 10; whitlockite R050109 #5: 0; whitlockite R050109 #6: -700; whitlockite R050109 #7: MgF2
TAP | whitlockite R050109 #1: Na; whitlockite R050109 #2: Ka; whitlockite R050109 #3: 20; whitlockite R050109 #4: 10; whitlockite R050109 #5: 600; whitlockite R050109 #6: -600; whitlockite R050109 #7: albite-Cr
TAP | whitlockite R050109 #1: Mg; whitlockite R050109 #2: Ka; whitlockite R050109 #3: 20; whitlockite R050109 #4: 10; whitlockite R050109 #5: 600; whitlockite R050109 #6: -600; whitlockite R050109 #7: diopside
PET | whitlockite R050109 #1: P; whitlockite R050109 #2: Ka; whitlockite R050109 #3: 20; whitlockite R050109 #4: 10; whitlockite R050109 #5: 600; whitlockite R050109 #6: -600; whitlockite R050109 #7: apatite-s
PET | whitlockite R050109 #1: Ca; whitlockite R050109 #2: Ka; whitlockite R050109 #3: 20; whitlockite R050109 #4: 10; whitlockite R050109 #5: 600; whitlockite R050109 #6: -600; whitlockite R050109 #7: diopside
LIF | whitlockite R050109 #1: Fe; whitlockite R050109 #2: Ka; whitlockite R050109 #3: 20; whitlockite R050109 #4: 10; whitlockite R050109 #5: 500; whitlockite R050109 #6: -500; whitlockite R050109 #7: fayalite
acceleration voltage: 15 kV
beam current: 10 nA
beam size: 10 microns